СОВЕТ   НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2015 г. № 17

пос.Воля

Об   утверждении  Программы

комплексного  развития систем

коммунальной    инфраструктуры

на территории Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района

Воронежской области на 2016-2030 годы

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Воленского сельского поселения, Совет народных депутатов сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Воленского сельского  поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2016-2030 годы» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Решение Совета народных депутатов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области от 18.02.2014г. №169 «Об   утверждении  Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее  решение в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте администрации Воленского сельского поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения А.Ю. Десятникова.

Глава Воленского

сельского поселения                                                                   А.Ю. Десятников

Приложение 1

к решению Совета народных

депутатов Воленского сельского

поселения от 23.12.2015г. № 17

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Воленского сельского  поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области

на 2016-2030 годы

Паспорт

Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории  Воленского сельского  поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области

на 2016-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2016-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители программы | МУП «Воленское ЖКХ», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ф-л ОАО «МРСК-Центра-«Воронежэнерго» |
| Цель программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Воленского сельского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2030 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам |
| Задачи программы | 1. разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 2.определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; 3.определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа | 1.Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; 2.Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка в пос. Воля; 3. Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год (ед/км); - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети (в процентах); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/м3); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/м3) |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| Сроки реализации программы | 2016-2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: - средства областного бюджета - 472140,00 тыс.руб. - средства местного бюджета - 12110,00 тыс. руб.; - внебюджетные источники -1350,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сокращение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения до 0,2 ед/км в год; - Уменьшение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети до 9,8%; - Сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть до 0,2 кВт.ч/м3; - Уменьшение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 7%; Уменьшение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 7%. |

I. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения  на 2016-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Новоусманского муниципального района, бюджета Воленского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

II.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения.

Одним из основополагающих условий развития  сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2016-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Характеристика  систем  водоснабжения.

Для обеспечения потребителей Воленского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов, источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  33,4 км. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 7 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 195,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 100%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 2-3 случаев в год.

3. Анализ проб воды из 5-ти источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 1.

| Наимено- вание населён- ного пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Нали- чие разве--данных запасов питье-вой воды подзем-ных источ-ников | Объёмы питье-вой воды на период ЧС /м куб. сут./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| пос. Воля | Водозаборные скважины – 7 шт., муниципал. собствен. | Водона- порные башни – 6 шт. муници- пал.собст. | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | - |

Техническое состояние водопроводных сетей (муниципальная собственность)

Таблица 5.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км | Д у мм | Мате- риал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. гидрант | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть (требуется замена, капит. ремонт) | пос. Воля | 33,4 | 50 100 150 | Чугун п/этил Сталь асбест | 150 | неудовлетв. | 11 | Администрация Волен-ского сельского поселения |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 50 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Воленскому сельскому поселению составляет 100%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Воленского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей, строительство новых водозаборов, установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

2.2. Характеристика  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Воленском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», природным газом  пользуется население поселка Воля, поселок Ракитное не газифицирован. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом в поселке Воля составляет  2565, что составляет уровень газификации  72,4 %;

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания,  сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов (таблица 6):

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Воленского сельского поселения.

Характеристика газопроводов на территории

Воленского сельского поселения

Таблица 2.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого давления | 9,00 | сталь |  |
| Среднего давления | 3,40 | сталь |  |
| Низкого давления | 93,31 | сталь |  |

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям, прокладка газопровода к поселку Ракитное и территории воинской части.

2.3. Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения с 2010 г. организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов «Пэтрополигон».

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется МУП «Воленское ЖКХ».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 2,16 куб.м. в год на человека. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО «Поэтрополигон». Полигон твердых бытовых отходов расположен в 12 км. от п. Воля.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воленского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

2.4. Характеристика  системы водоотведения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Воленском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Вследствие чего загрязняется нитратами верхний водоносный слой.

2.5.  Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Воленского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Организация, эксплуатирующая электросети – Новоусманский РЭС Филиал ОАО «МРСК  Центра» – «Воронежэнерго».

Общая протяженность линий электропередач  составляет 49,56 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

В  2013 году прошла реконструкция электрических сетей, однако на сегодняшний день остаются участки, не вошедшие в план реконструкции.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Воленского сельского поселения были выявлены следующие проблемы:

- Необходима реконструкция участков, не вошедших в план реконструкции в 2012-2015гг.

- Замена существующих КТП;

- Модернизация автоматики уличного освещения.

III. План развития поселения план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где,

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения Новоусманского района ).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся  уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

IV. Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения на 2016-2030 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации.

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

На территории Воленского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 5 организаций, а именно:  ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», МУП «Воленское ЖКХ», ОАО РЭУ «Курский» и филиал «Воронежский» ОАО «Славянка»

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа и нитратов в воде артезианских скважин;

- низкий тариф по оплате за ЖКУ (сфера водопотребления).

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности (таблица 3).

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 171,9 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,1547 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 2,59 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 2,59 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 169,31 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 7 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. | 685,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 33,4 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 33,4 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 2565 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 6500 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 2,16 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 38,7 |
| Количество светильников | шт. | 497 |

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Воленского сельского поселения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

д) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

е) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

Сокращение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения до 0,2 ед/км в год;

Уменьшение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети до 9,8%;

Сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе и транспортируемой питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть до 0,2 кВт.ч/м3;

Уменьшение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 7%;

Уменьшение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 7%.

4.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными мероприятиями программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства являются:

- Поиск и бурение разведочных скважин;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения поселения новой жилой застройки поселения.

5. Проектирование новых водопроводных сетей;

6. Строительство новых водопроводных сетей;3.3

7. Проектирование 5-ти новых водозаборных сооружений

8. Строительство новых водозаборных сооружений

9. Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Основными мероприятиями являются:

- Уборка несанкционированных свалок;

- Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка в пос. Воля.

- Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории Воленского сельского поселения, утилизируются на полигоне ООО «ПОЭТРО-Полигон», который расположен на территории Бабяковского сельского поселения в 12 км от Воленского сельского поселения. Утилизация твердых бытовых отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

Таким образом, размещение объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Воленского сельского поселения в период действия программы не планируется.

4.Организация в поселении раздельного сбора мусора.

5. Устройство 2-х площадок для сбора мусора системы мульти-лифт.

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1.Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3. внедрение прогрессивных технологий и оборудования для водоподготовки;

4. завершение газификации, подключенных к газораспределительным сетям:

- домовладений;

- здание Воленского сельского Дома культуры;

- здание Воленской врачебной амбулатории;

- здания школ (Тресвятская СОШ, Синицынская СОШ) и др. объектов социального значения.

- Проектирование сетей газопровода в пос. Ракитное и территорию воинской части;

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

- Реконструкция участков электросетей не прошедших реконструкцию в 2012-2013гг.;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1.Удаление сухостойных и аварийных деревьев

2.Установка контейнерных площадок

3.Посадка деревьев

4.Посадка кустарников

5.Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях гослесфонда

6.Рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалка в пос. Воля.

6.Создание централизованной системы канализования стоков;

7.Создание прогрессивных систем очистки канализуемых стоков (очистные сооружения);

8.Создание автоматизированных станций обеззараживания воды с применением инновационных технологий.

9. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

1.Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3.Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4.Применение местного и естественного освещения;

5.Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6.Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

4.9. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

4.10. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы  является управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.  По состоянию на 01.01.2016 г. для потребителей Воленского сельского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- Тариф на услуги МУП «Воленское ЖКХ» по холодному водоснабжению установлен в соответствии с Приказом УРТ по Воронежской области от 16.12.2014г.№ 54/91 и составляет 20,7 руб/куб.м.

- Тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории Воленского сельского поселения составляет 5194,59 руб. тыс.куб.м.

- Тариф услуг по электроснабжению населения, действующий на территории Воленского сельского поселения составляет 2,26 руб. кВт.

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Решением Совета народных депутатов от  27.12.2014г. №195 для муниципального предприятия МУП «Воленское ЖКХ» утвержден тариф на вывоз твердых бытовых отходов в размере 40,0 руб./чел.

4.11. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

Таблица 4.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 4,80 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц | руб. | 12800 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 60120,3 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел | 8,16 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 4,9 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,4 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 8,16 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 60120,3 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 54108,3 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 1,8 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 68 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 8160 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 2,1 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в Воленском сельском поселении составляет 4,80 %, что не превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Воронежской области в размере 22%.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Воленского сельского поселения не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 90%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги потребителям Воленского сельского поселения.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,  а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы следует считать доступными.

V. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по развитию

коммунальной инфраструктуры Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области

на 2016-2030 годы

5.1. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Воленского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Воленского сельского поселения и Совет народных депутатов Воленского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Воленского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Таблица 6.

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  | 2021-2030гг. |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Поиск бурение разведочных скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | 735,00 | 735,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | 15,00 | 15,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации на строительство 5 водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | 1470,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | 30,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.3. Строительство новых водозаборов (5шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 |  | 4900,00 |
| Местный бюджет | --- | --- | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | 7350,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | 150,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 1.5. Реконструкция существующих водозаборов и строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 34300,00 | 34300,00 |  | 34300,00 | 45000,00 |
| Местный бюджет | --- | --- | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 | 900,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| 2.Система водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проектирование централизованной системы канализования стоков, с созданием прогрессивных систем очистки канализуемых и автоматизированных станций обеззараживания воды с применением инновационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 7350,00 | 7350,00 | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 150,00 | 150,00 | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 2.2. Строительство централизованной системы канализования стоков, с созданием прогрессивных систем очистки канализуемых и автоматизированных станций обеззараживания воды с применением инновационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | 49 000,00 |  | 196 000,00 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | 1 000,00 |  | 4 000,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уборка несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 300,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.2. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка в пос. Воля |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 100,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.3. Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | 900,00 |
| 3.4. Организация в поселении раздельного сбора мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 1500,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 3.5. Устройство 2-х площадок для сбора мусора системы мульти-лифт |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- |  |  | 350,00 |  | 350,00 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 4.Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство модульной газовой котельной для Воленского СДК и Воленской врачебной амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | 9000,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 4.2. Проектирование модульных газовых котельных для зданий школ (Тресвятская СОШ, Синицынская СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | 5 000,00 | --- | --- | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 4.3. Строительство модульных газовых котельных для зданий школ (Тресвятская СОШ, Синицынская СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | 9000,00 | 9000,00 | --- |  | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| 4.4. Проектирование газовых сетей высокого давления для газификации воинской части и п. Ракитное |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | 10 000,000 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |